Министерство просвещения и науки КБР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# ОП.06 «Метрология, стандартизация и сертификация»

# Для специальности:
25.02.08  «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

Нальчик, 2026 г.

|  | Рассмотрена на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол №от ____«_____»______2026г. Председатель: __________ Т.В. Свиридова | «Утверждаю» Заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» _____________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- | --- |

# Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в общепрофессиональный цикл  под индексом ОП.06 по специальности 25.02.08  «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и составлена в соответствии с Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ ГБПОУ «КБАДК» № 163-о/д от 17.09.25г.) и утвержденными директором ГБПОУ «КБАДК».

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж».

Разработчик: Кумыкова М.Х. - преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

|  | СОДЕРЖАНИЕ | стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………..…………………………………………………… | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………... | 5 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………... | 9 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………… | 13 |
|  | Приложение 1(Оценочные материалы)……………………………………….. | 15 |
|  | Приложение 1 (лист ознакомления)…………………………………………… | 34 |
|  | Приложение 1 (лист внесения изменений)……………………………………. | 35 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 в учебном плане «Метрология, стандартизация и сертификация» является частью общепрофессионального цикла ППСС в соответствии с ФГОС специальности 25.02.08  «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.01.2023 N2 (ред. от 03.07.2024), зарегистрированного Минюст. России 17.09.2024 года №79 490) и учитывает Примерную образовательную программу данной профессии.

  - Планируемые результаты освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - грамотно использовать измерительные приборы для решения эксплуатационно-технических задач и производить обработку результатов измерений; - проводить эксперименты по заданной методике и осуществлять анализ полученных результатов; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц. | - основные понятия метрологии; - задачи стандартизации, ее экономическая эффективность; - терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц. - средства и методы измерений физических величин. |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 34 | 8 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Итоговый контроль | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (Дифзачет) |  |  |
| Всего: | 34 | 8 |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации |  | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
| Тема 1.1. Защита прав потребителей. Техническое законодательство | Содержание: | 1 |  |
|  | Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». Правовые нормы технического законодательства. Законы Российской Федерации в области технического законодательства. Понятие о жизненном цикле продукции. |  |  |
| Тема 1.2. Понятие о технических регламентах. Структура технического регламента | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Технические регламенты. Обязательные требования к продукции на основе технических регламентов. Цели принятия технических регламентов. Требования безопасности, регламентированные в технических регламентах. Структура регламента. Порядок разработки технического регламента. Объекты государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов. Полномочия органов государственного контроля и надзора. Ответственность органов государственного контроля и надзора. |  |  |
| Раздел 2. Метрология |  | 14 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
| Тема 2.1. Основные понятия в области метрологии | Содержание: | 1 |  |
|  | Основные термины и определения в области метрологии. Три составляющие метрологии: законодательная, теоретическая и практическая. Цели и задачи метрологии. Принципы, объекты и средства метрологии |  |  |
| Тема 2.2. Система СИ | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Основные, дополнительные, кратные, дольные и производные единицы физических величин системы СИ. Внесистемные единицы. |  |  |
| Тема 2.3. Основные виды измерений и их классификация | Содержание: | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Классификация измерений. Методы прямых измерений: непосредственной оценки, сравнения с мерой, противопоставления, дифференциальный, нулевой и совпадения. Косвенные, совокупные и совместные измерения. Статические, динамические, однократные и многократные измерения. |  |  |
| Тема 2.4. Средства измерений и эталоны | Содержание | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Меры: однозначные и многозначные; стандартные образцы и стандартные вещества. Измерительные приборы и их классификация. Измерительные преобразователи: первичные, передающие и промежуточные. Измерительная установка, измерительная система и измерительная принадлежность. Эталоны и их классификация. Образцовые средства измерений. |  |  |
| Тема 2.5. Метрологические показатели средств измерений | Содержание: | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Понятие о метрологических показателях средств измерений: шкала измерений, шкала наименований, шкала интервалов, шкала отношений, начальное и конечное деление шкалы, диапазон показаний, градуировочная характеристика, чувствительность прибора, стабильность показаний и вариация (нестабильность) показаний прибора |  |  |
| Тема 2.6. Погрешности измерений и средств измерений. | Содержание: | 3 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Понятие о погрешности измерений и погрешности средств измерений. Составляющие погрешностей измерений: погрешности метода, отсчета, интерполяции, от параллакса, случайные и грубые погрешности. Погрешность средств измерений: инструментальная, основная и дополнительная, а также систематические, случайные и грубые погрешности. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1: Определение погрешностей средств измерений. |  |  |
| Тема 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Критерии качества средств измерений: точность, достоверность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений и размер допускаемых погрешностей. Выбор средств измерений |  |  |
| Тема 2.8. Государственный метрологический контроль и надзор | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Цели и объекты государственного контроля и надзора. Поверка средств измерений. Виды поверок: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и экспертная. Межповерочные интервалы. Калибровка средств измерений. Утверждение типа средств измерений |  |  |
| Тема 2.9. Система обеспечения единства измерений | Содержание: | 1 |  |
|  | Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс нормативных и методических документов государственной системы измерений (ГСИ). Техническая организационная основа метрологического обеспечения. Государственная метрологическая служба, государственные научные метрологические центры (ГНМЦ). Аккредитация метрологических служб. Система аккредитации филиалов и структурных подразделений железнодорожного транспорта на право проведения калибровочных работ. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
| Раздел 3. Стандартизация |  | 8 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
| Тема 3.1. Система стандартизации | Содержание | 1 |  |
|  | Национальная, региональная и международная стандартизация. Нормативные документы по стандартизации: стандарт, идентичные и унифицированные стандарты, правила (нормы), рекомендации, кодекс установившейся практики, нормы. |  |  |
| Тема 3.2. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Цели, принципы, функции и задачи стандартизации |  |  |
| Тема 3.3. Методы стандартизации | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Методы стандартизации: систематизация, селекция, симплификация, типизация, оптимизация, параметрическая стандартизация, унификация, агрегатирование, взаимозаменяемость, комплексная и опережающая стандартизация. Показатели качества продукции и методы их оценки, технологическое обеспечение качества. |  |  |
| Тема 3.4. Международная система стандартизации и национальная система стандартизации Российской Федерации | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Органы и службы стандартизации. Организация службы стандартизации на транспорте. Виды стандартов. Стандарты организаций. Межотраслевые системы стандартов. Экспертиза стандартов. Обеспечение безопасности движения и решение профессиональных задач посредством применения нормативно-правовых документов |  |  |
| Тема 3.5. Понятие о допусках и посадках | Содержание: | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Допуски и посадки. Обозначение предельных отклонений на чертежах. Шероховатость и волнистость поверхностей. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Оформление технической документации согласно требованиям стандартов ЕСКД. |  |  |
| Раздел 4. Сертификация |  | 10 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
| Тема 4.1. Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия | Содержание: | 3 |  |
|  | Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продукции: добровольная и обязательная Оценка соответствия. Орган по сертификации. Цели подтверждения соответствия. Знак соответствия и знак обращения на рынке. Принципы подтверждения соответствия. Система сертификации. Система сертификации на транспорте Российской Федерации. Организация работы персонала по техническому обслуживанию перевозочного процесса. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Применение основных правил и документов систем сертификации Российской Федерации. |  |  |
| Тема 4.2. Добровольная сертификация | Содержание: | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Объекты добровольной сертификации. Знак соответствия национальному стандарту. Добровольная сертификация на железнодорожном транспорте. Регистр сертификации на железнодорожном транспорте |  |  |
| Тема 4.3. Обязательное подтверждение соответствия | Содержание: | 3 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия (принятия декларации о соответствии) или обязательная сертификация. Схемы подтверждения соответствия. Схемы обязательного подтверждения соответствия и их применение. Схемы сертификации. Схемы сертификации работ и услуг. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Применение документации систем качества. |  |  |
| Тема 4.4. Органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) | Содержание | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 09 |
|  | Орган по сертификации. Испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Правила и порядок проведения сертификации |  |  |
| Итоговый контроль: |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (Зачет) |  |  |  |
| Всего: |  | 34 часа |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.06 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

3.1. Материально-техническое и кадровое обеспечение

# Для реализации программы учебной дисциплины ОП. 06 «Метрологии, стандартизации и сертификации» в ГБПОУ «КБАДК»   имеется кабинет  № 201 «Метрологии, стандартизации и сертификации» в соответствии с п. 6.1.2.1. примерной образовательной программы по специальности 25.02.08  «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Помещение кабинета удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648- 20 и СанПин 1.2.3685-21), оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих Требованиях и необходимой учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете № 201 имеется интерактивная доска, посредством которой участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по материаловедению и видеоматериалы и т.п. Для выполнения некоторых лабораторных работ используется кабинет «Информатики» № 207, в котором имеется свободный доступ в Интернет.

Техническое обеспечение:

-Персональный компьютер;

-Принтер;

Комплект аудио и видеоматериалов.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» входят:

- комплект учебно-наглядных пособий (курс лекций; комплекты учебных единиц по темам;  комплект лабораторно- практических работ; опорные конспекты; иллюстрации; альбомы; кроссворды);

-программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. Для реализации виртуальных   лабораторно - практических работ используются проектор, компьютер, электронные презентации.

-учебники и учебные пособия.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, и др.).

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Кундик Т.М. Метрология, стандартизация и соответствие качества : методические указания для практических работ, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования / Кундик Т.М.. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2020. — 50 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107907.html

2. Янушевская М.Н. Аудит систем качества и сертификация : учебное пособие для СПО / Янушевская М.Н.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-4488-0926-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99923.html

3. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : учебное пособие для СПО / А.И. Шарапов [и др.].. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92832.html

4. Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие для СПО / И.А. Фролов [и др.].. — Саратов : Профобразование, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87271.html

5. Метрология, стандартизация и сертификация : практикум для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2022. — 69 c. — ISBN 978-5-4488-1383-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116266.html

3.2.3. Дополнительные источники

1. Кравченко Е.Г. Нормирование точности и технические измерения : учебное пособие для СПО / Кравченко Е.Г., Верещагин В.Ю.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 172 c. — ISBN 978-5-4488-1194-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105722.html

2. Метрология, стандартизация и сертификация : практикум для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2022. — 69 c. — ISBN 978-5-4488-1383-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116266.html

Электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/125617

# 4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: |  |  |
| - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - грамотно использовать измерительные приборы для решения эксплуатационно-технических задач и производить обработку результатов измерений; - проводить эксперименты по заданной методике и осуществлять анализ полученных результатов; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц. | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. | Оценка выполнения практических работ №1 – 8; дифференцированный зачет |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: |  |  |
| - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - грамотно использовать измерительные приборы для решения эксплуатационно-технических задач и производить обработку результатов измерений; - проводить эксперименты по заданной методике и осуществлять анализ полученных результатов; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц. | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. | Оценка выполнения практических работ №1 – 8; дифференцированный зачет |

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.Паспорт комплекта оценочных материалов

# Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «КБАДК», содержит требования к умениям и знаниям в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.06 «Метрология, стандартизация и сертификация». Форма аттестации – Зачет.

1.1. Результаты освоения, подлежащие проверке

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - грамотно использовать измерительные приборы для решения эксплуатационно-технических задач и производить обработку результатов измерений; - проводить эксперименты по заданной методике и осуществлять анализ полученных результатов; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц. | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. | Оценка выполнения практических работ №1 – 8; Зачет |
| Умеет: - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - грамотно использовать измерительные приборы для решения эксплуатационно-технических задач и производить обработку результатов измерений; - проводить эксперименты по заданной методике и осуществлять анализ полученных результатов; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц. | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. | Оценка выполнения практических работ №1 – 8; Зачет |

2. Оценочные материалы.

2.1. Задания для текущего контроля.

Выполнение и защита практической работы

1.Практическое занятие № 1: Определение погрешностей средств измерений.

2.Практическое занятие № 2: Оформление технической документации согласно требованиям стандартов ЕСКД.

3.Практическое занятие № 3: Применение основных правил и документов систем сертификации Российской Федерации.

4.Практическое занятие № 4: Применение документации систем качества.

2.2. Задания для диагностической работы.

Вариант 1

1.Что такое метрология?
а) Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности*.
б) Раздел механики, изучающий движение тел.
в) Метод математического моделирования.
г) Технология производства измерительных приборов.

2.Какая система единиц принята в России в качестве основной?
а) Система СГС
б) Международная система единиц (СИ)*
в) Британская система мер
г) Система МКС

3.Сколько основных единиц в системе СИ?
а) 5
б) 7*
в) 9
г) 12

4.Что такое истинное значение физической величины?

а) Значение, показанное прибором

б) Идеальное значение, которое отражает свойство объекта в полной мере.*

в) Среднее арифметическое серии измерений

г) Значение в паспорте прибора.

5.Что такое средство измерений (СИ)?
а) Техническое устройство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики.*
б) Любой прибор, отображающий числовые значения
в) Программное обеспечение для обработки данных
г) Датчик без шкалы и отсчетного устройства

6.Какой документ устанавливает метрологические требования к СИ?
а) Технический паспорт изделия
б) Государственный стандарт (ГОСТ) или технический регламент*
в) Руководство пользователя
г) Сертификат соответствия

7.Что такое эталон единицы величины?
а) Любой высокоточный прибор
б) Образцовый прибор на предприятии
в) Средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы величины с наивысшей точностью.*
г) Контрольный образец продукции

8.Что такое калибровка СИ?

а) Ремонт прибора.

б) Определение действительных значений метрологических характеристик СИ.*

в) Настройка нуля прибора.

г) Замена элементов питания.

9.Задание. Переведите 2,5 км в метры, 300 г в килограммы, 15 мин в секунды (используйте СИ).

Решение:

2,5 км = 2 500 м;

300 г = 0,3 кг;

15 мин = 15 × 60 = 900 с.

Ответ: 2 500 м; 0,3 кг; 900 с.

10.Задание. Выразите скорость 72 км/ч в единицах СИ (м/с).

Решение:72 км/ч=72×3600 с1000 м=20 м/с. Ответ: 20 м/с.

11. Калибровка — это:

1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;

2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью;

3) совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.*

12.Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчётного устройства:

1) вещественные меры; 2) индикаторы; 3) измерительные приборы.*

13.Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе:

1) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг области обеспечения единства измерений;

2) аттестация методик (методов) измерений;

3) государственный метрологический надзор;

4) метрологическая экспертиза;*

14.Параметр шероховатости: высота неровностей профиля по 10 точкам обозначается…..
1) Ra  2) Rmax   3) Rz *

15. Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это:
1) геометрическая величина неровностей; * 2) количество неровностей; 3) отражающая способность

16. Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для наружного элемента детали, то:
1) брак неисправимый; 2) брак исправимый.*

17. Допуском называется:
1) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений;

2) разность между верхним и нижним предельными отклонениями;*

3) разность между номинальным и действительным размером.

18.Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними:
1)совместные;*   2)совокупные; 3)преобразовательные.

19. Параметр шероховатости: наибольшая высота неровностей профиля, определяемая как расстояние между линией выступов профиля и линией впадин, проходящих соответственно через высшую и низшую точки профиля в пределах базовой длины обозначается……
1) Rmax*       2) Ra    3) Rz

20. Обнаружение — это:

1)свойство измеряемого объекта, общее в количественном отношении для всех одноименных объектов, но индивидуальное в количественном;

2)сравнение неизвестной величины с известной и выражение первой через вторую в кратном или дольном отношении;

3)установление качественных характеристик искомой физической величины

21.Задание. Определите диапазон измерений и цену деления шкалы микрометра, если на шкале указаны значения от 0 до 25 мм, а между отметками 0 и 1 мм расположено 50 делений.
Решение: Диапазон: 0–25 мм. Цена деления: 1 мм/50=0,02 мм.
Ответ: диапазон — 0–25 мм; цена деления — 0,02 мм.

22.Задание. Прибор имеет класс точности 1,5 и диапазон измерений 0–100 В. Определите предельную абсолютную погрешность измерения.
Решение:
Δ=1001,5​×100 В=1,5 В.
Ответ: 1,5 В.

23.Задание. Для калибровки барометрического высотомера БПЛА использован эталонный барометр с погрешностью ±0,1 гПа. Измеренное значение — 985,3 гПа. Запишите результат с учётом погрешности.
Ответ: (985,3±0,1) гПа.

24. Задание. Опишите роль метрологического обеспечения в разработке и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Ответ: Метрологическое обеспечение гарантирует точность измерений параметров БПЛА (размеры деталей, характеристики двигателей, системы навигации), что критично для безопасности полётов и соответствия стандартам. Например, ГОСТ Р 59517-2021 требует соблюдения метрологических норм при классификации БАС по категориям риска.

25.Задание. Разработайте схему метрологического обеспечения калибровки инерциальной навигационной системы (ИНС) БПЛА. Укажите:

эталоны, используемые для калибровки;

последовательность операций;

документы, оформляемые по результатам.

Ответ:

Эталоны: лазерный интерферометр (линейные перемещения), эталонный гироскоп, эталонный акселерометр, термокамера.

Операции:

    - Проверка условий окружающей среды (температура, влажность).

    - Калибровка акселерометров на эталонном стенде.

    - Калибровка гироскопов с использованием эталонного углового стенда.

    - Проверка линейности и гистерезиса.

    - Фиксация погрешностей при разных температурах.

Документы: протокол калибровки, сертификат о калибровке, журнал учёта СИ.

26.Задание. Разработайте краткую инструкцию для оператора БПЛА по контролю метрологических характеристик бортовых датчиков (не менее 3 датчиков). Укажите:

  - какие физические величины измеряют датчики;

  - единицы измерения в СИ;

  - допустимые погрешности (примерные значения);

  - периодичность поверки.

Ответ: GPS-приёмник:

    - Величина: координаты (долгота, широта), высота.

    - Единицы: градусы, метры.

    - Погрешность: ±2–5 м (в зависимости от режима).

    - Поверка: ежегодно.

Барометр:

    - Величина: атмосферное давление.

    - Единицы: паскали (Па).

    - Погрешность: ±100 Па.

    - Поверка: каждые 6 месяцев.

Акселерометр:

    - Величина: ускорение.

    - Единицы: м/с².

    - Погрешность: ±0,1 м/с².

    - Поверка: ежегодно.

Вариант №2

1.Какая единица является основной для длины в СИ?
а) Метр*
б) Сантиметр
в) Километр
г) Миллиметр

2.Какая единица является основной для массы в СИ?
а) Грамм
б) Килограмм*
в) Тонна
г) Центнер

3.Что такое физическая величина?
а) Свойство объекта, которое можно измерить и выразить числом.*
б) Математическая формула
в) Характеристика прибора
г) Показатель качества

4.Что такое истинное значение физической величины?

а) Значение, показанное прибором

б) Идеальное значение, которое отражает свойство объекта в полной мере*

в) Среднее арифметическое серии измерений

г) Значение в паспорте прибора.

5.Какой тип СИ используется для непосредственного отсчёта значений?
а) Измерительная установка
б) Показывающий прибор.*
в) Измерительный преобразователь
г) Измерительная система

6.Что означает термин «диапазон измерений»?
а) Область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые погрешности СИ.*
б) Максимальное значение, которое может измерить прибор
в) Разница между верхним и нижним пределами шкалы
г) Погрешность прибора в процентах

7.Что такое класс точности СИ?
а) Год выпуска прибора
б) Обобщённая характеристика, отражающая уровень точности СИ.*
в) Количество знаков после запятой
г) Гарантийный срок эксплуатации

8.Что такое калибровка СИ?

а) Ремонт прибора.

б) Определение действительных значений метрологических характеристик СИ.*

в) Настройка нуля прибора.

г) Замена элементов питания.

9.Задание. Запишите в стандартном виде (с использованием приставок СИ):

  - 0,005 В;

  - 1 500 000 Па;

  - 0,000 007 А.

Ответ:

  - 5 мВ (милливольт);

  - 1,5 МПа (мегапаскаль);

  - 7 мкА (микроампер).

10.Задание. Определите, какие из перечисленных величин являются основными в СИ, а какие — производными:

  - масса;

  - скорость;

  - время;

  - сила;

  - длина.

Ответ:

  - Основные: масса, время, длина.

  - Производные: скорость, сила.

11. При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений:
1) при динамических; 2) при косвенных; 3) при прямых.*

12. Как называется качественная характеристика физической величины:
1) размерность; 2) величина: 3) единица физической величины.

13. Линейный размер – это:
1) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения.*       
2) произвольное значение линейной величины.
3) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения.

14. Укажите виды измерений по количеству измерительной информации:
1) однократные;*       2) динамические; 3) косвенные.

15. Условие годности действительного размера – это:
1) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
2) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера
3) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им.*

16. Как называется количественная характеристика физической величины:

- величина; 2) единица физической величины; 3) размер.*

17. Абсолютная погрешность измерения – это:

1) абсолютное значение разности между двумя последовательными результатами измерения
2) составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений
3) разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины.*

18. Что такое измерение?

1) определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или любым другим путем
2) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение величины.*
3) В. применение технических средств в процессе проведения лабораторных исследований.

19. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям:

1) поверка;*        2) калибровка; 3) аккредитация.

20. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин:

1) абсолютные; 2) косвенные;  3)однократные.*

21. Приведите примеры средств измерений, используемых в производстве и тестировании компонентов БПЛА.

Ответ:

Концевые меры длины для контроля геометрических параметров деталей.

Микрометры и штангенциркули для измерения размеров элементов конструкции.

Спектрофотометры для анализа материалов, используемых в корпусе БПЛА.

Системы лазерного сканирования для контроля геометрии корпуса и компонентов.

22.Задание. Прибор имеет класс точности 1,5 и диапазон измерений 0–100 В. Определите предельную абсолютную погрешность измерения.
Решение:
Δ=1001,5​×100 В=1,5 В.
Ответ: 1,5 В.

23.Задание. Для калибровки барометрического высотомера БПЛА использован эталонный барометр с погрешностью ±0,1 гПа. Измеренное значение — 985,3 гПа. Запишите результат с учётом погрешности.
Ответ: (985,3±0,1) гПа.

24.Задание. При поверке амперметра на отметке 5 А получено действительное значение 4,95 А. Определите абсолютную и относительную погрешность.
Решение:

  - Абсолютная: Δ=5−4,95=0,05 А.

  - Относительная: δ=50,05​×100%=1%.
Ответ: Δ=0,05 А; δ=1%.

25.Задание. Проанализируйте, как выбор средств измерений влияет на точность определения массы полезной нагрузки БПЛА. Приведите примеры СИ (не менее 3) с разными классами точности и оцените их пригодность для задач:

  - контроль взлётной массы (погрешность ±1 кг);

  - измерение массы груза при доставке (погрешность ±100 г).

Ответ:

  - Весы платформенные (класс точности III, погрешность ±500 г): подходят для контроля взлётной массы, но не для точной доставки.

  - Электронные крановые весы (класс точности II, погрешность ±100 г): удовлетворяют обоим требованиям.

  - Лабораторные весы (класс точности I, погрешность ±0,1 г): избыточны для БПЛА, но могут использоваться для калибровки.
Вывод: для доставки грузов нужны весы не ниже класса II.

26.Задание. Проанализируйте, как использование несистемных единиц (например, миль в час вместо м/с) может повлиять на безопасность полётов БПЛА. Приведите 2–3 конкретных примера ошибок.

Примерный ответ:

  - Ошибка в расчёте дальности полёта: если дальность задана в милях, а бортовая система использует метры, произойдёт недооценка/переоценка запаса хода.

  - Некорректная работа автопилота: при вводе скорости в узлах вместо м/с система может неверно рассчитать траекторию, что приведёт к столкновению.

  - Несовместимость данных: если наземная станция использует одни единицы, а БПЛА — другие, возникнет рассогласование параметров, затрудняющее управление.

Вариант №3

1.Что означает термин «измерение»?
а) Процесс нахождения значения физической величины опытным путём с помощью технических средств.*
б) Визуальная оценка параметра
в) Расчёт по формуле
г) Запись показаний прибора.

2.Что такое единство измерений?
а) Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности известны.*
б) Использование одинаковых приборов
в) Проведение измерений одним специалистом
г) Совпадение результатов разных измерений

3.Что такое погрешность измерения?
а) Отклонение результата измерения от истинного значения.*
б) Ошибка оператора
в) Поломка прибора
г) Разница между двумя показаниями

4.Что такое истинное значение физической величины?

а) Значение, показанное прибором

б) Идеальное значение, которое отражает свойство объекта в полной мере*

в) Среднее арифметическое серии измерений

г) Значение в паспорте прибора

5.Какой эталон является исходным для всей страны?
а) Рабочий эталон
б) Государственный первичный эталон.*
в) Вторичный эталон
г) Эталон-копия

6.Что такое поверка СИ?
а) Совокупность операций, выполняемых для подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям.*
б) Визуальный осмотр прибора
в) Калибровка СИ пользователем
г) Замена батарей питания

7.Какой документ подтверждает результаты поверки?
а) Паспорт СИ
б) Свидетельство о поверке.*
в) Акт технического осмотра.
г) Протокол калибровки

8.Что такое калибровка СИ?
а) Ремонт прибора.
б) Определение действительных значений метрологических характеристик СИ.*

в) Настройка нуля прибора.

г) Замена элементов питания.
9. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин:

1) абсолютные; 2) косвенные;  3)однократные.*

10. Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:
1) системой посадки; 2) системой отверстий;* 3) системой вала.

11. Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерения:

1) динамические;        2) косвенные;* 3) многократные.

12. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:
1) вещественные меры;*  2) измерительные системы;      3) измерительные установки.

13. Требования к отклонениям, имеющим конкретную геометрическую форму – это:
1) общие требования; 2) частные требования;* 3) комплексные требования.

14. Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия называется:
1) зазором; 2) посадкой; 3) натягом.*

15. Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить:

1) действительное;*      2) искомое;   3) истинное.

16. Укажите, что является измерительным прибором?
1) индикатор часового типа;* 2) линейка; 3) циркуль.

17. Каких требований к форме поверхности не бывает:
1) общие требования;* 2) частные требования; 3) комплексные требования.

18. Как называется совокупность операций, выполняемых пня определения количественного значения величины:

1) величина; 2) значение величин; 3) измерение.*

19. Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам отклонений формы поверхности – это:
1) комплексные требования;* 2) частные требования; 3) общие требования.

20.Задание. Объясните, почему в метрологии важно использовать единую систему единиц (на примере эксплуатации БПЛА).
Примерный ответ: Единая система единиц исключает ошибки при расчётах, обеспечивает совместимость данных от разных датчиков БПЛА (GPS, барометр, акселерометр), позволяет корректно интерпретировать параметры полёта (высота, скорость, масса) и соблюдать требования нормативных документов.

21.Как влияет точность измерений на надёжность и безопасность БПЛА?

Ответ:

Погрешности в измерениях могут привести к некорректной работе систем управления, навигации и стабилизации, что увеличивает риск аварий. Например, неточность в определении центра тяжести БПЛА может вызвать нестабильность в полёте. Соблюдение метрологических стандартов (например, ГОСТ Р 59519-2021) минимизирует такие риски.

22.Задание. Для калибровки барометрического высотомера БПЛА использован эталонный барометр с погрешностью ±0,1 гПа. Измеренное значение — 985,3 гПа. Запишите результат с учётом погрешности.
Ответ: (985,3±0,1) гПа.

23.Задание. При поверке амперметра на отметке 5 А получено действительное значение 4,95 А. Определите абсолютную и относительную погрешность.
Решение:

  - Абсолютная: Δ=5−4,95=0,05 А.

  - Относительная: δ=50,05​×100%=1%.
Ответ: Δ=0,05 А; δ=1%.

24.Задание. Укажите, к какому типу СИ относится GPS-приёмник БПЛА: измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительная система? Обоснуйте.
Ответ: измерительная система (включает антенну, приёмник, процессор, отображает координаты и параметры движения).

25.Задание. Предложите методику поверки бортового анемометра БПЛА (измеряет скорость ветра). Укажите:

  - эталонное оборудование;

  - контрольные точки диапазона;

  - критерии признания СИ годным.

Примерный ответ:

  - Эталон: аэродинамическая труба с эталонным датчиком скорости потока (погрешность ≤0,1 м/с).

26.Задание. Предложите методику обучения персонала БПЛА основам метрологии и системы СИ. Укажите: ключевые темы (не менее 5); формы контроля знаний; практические упражнения.

Ответ:

    - Основные понятия метрологии (измерение, погрешность, единство измерений).

    - Система СИ: основные и производные единицы.

    - Приставки СИ (кило-, милли-, микро- и др.).

    - Перевод единиц

2.3.  Задания для итогового контроля.

### 1.Что является основной задачей метрологии?

а) Разработка новых материалов для БПЛА.

б) Обеспечение единства измерений.

в) Проектирование систем управления БПЛА.

г) Тестирование программного обеспечения БПЛА.

Ответ: б) Обеспечение единства измерений.

2.Какой стандарт регулирует классификацию и категоризацию беспилотных авиационных систем (БАС) в России?

а) ГОСТ Р 56122-2014.

б) ГОСТ Р 59517-2021.

в) ГОСТ Р 59519-2021.

г) ГОСТ Р 70078–2022.

Ответ: б) ГОСТ Р 59517-2021.

3.Что такое погрешность измерения?

а) Разница между измеренным и истинным значением величины.

б) Точность измерительного прибора.

в) Диапазон измерений прибора.

г) Класс точности прибора.

Ответ: а) Разница между измеренным и истинным значением величины.

4.Определите класс точности амперметра с диапазоном измерения 0–80 А, если при измерении тока 20 А погрешность не должна превышать 0,5 А.

Решение: Класс точности определяется как отношение максимальной погрешности к номинальному значению шкалы. В данном случае:

Класс точности=0,580×100%=0,625%Класс точности=800,5​×100%=0,625%

Округляем до ближайшего стандартного значения, например, 1,0.

Ответ: Класс точности амперметра — 1,0.

5.Опишите роль метрологического обеспечения в разработке и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Ответ: Метрологическое обеспечение гарантирует точность измерений параметров БПЛА (размеры деталей, характеристики двигателей, системы навигации), что критично для безопасности полётов и соответствия стандартам. Например, ГОСТ Р 59517-2021 требует соблюдения метрологических норм при классификации БАС по категориям риска.

6.Приведите примеры средств измерений, используемых в производстве и тестировании компонентов БПЛА.

Концевые меры длины для контроля геометрических параметров деталей.

Микрометры и штангенциркули для измерения размеров элементов конструкции.

Спектрофотометры для анализа материалов, используемых в корпусе БПЛА.

Системы лазерного сканирования для контроля геометрии корпуса и компонентов.

7.Как влияет точность измерений на надёжность и безопасность БПЛА?

Погрешности в измерениях могут привести к некорректной работе систем управления, навигации и стабилизации, что увеличивает риск аварий. Например, неточность в определении центра тяжести БПЛА может вызвать нестабильность в полёте. Соблюдение метрологических стандартов (например, ГОСТ Р 59519-2021) минимизирует такие риски.

8.Что такое средство измерений (СИ)?
а) Техническое устройство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики.*
б) Любой прибор, отображающий числовые значения.
в) Программное обеспечение для обработки данных.
г) Датчик без шкалы и отсчетного устройства.

9.Какой документ устанавливает метрологические требования к СИ?
а) Технический паспорт изделия
б) Государственный стандарт (ГОСТ) или технический регламент.*
в) Руководство пользователя
г) Сертификат соответствия

10.Что такое эталон единицы величины?
а) Любой высокоточный прибор
б) Образцовый прибор на предприятии
в) Средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы величины с наивысшей точностью.*
г) Контрольный образец продукции

11.Какой тип СИ используется для непосредственного отсчёта значений?
а) Измерительная установка
б) Показывающий прибор.*
в) Измерительный преобразователь
г) Измерительная система

12.Что означает термин «диапазон измерений»?*
а) Область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые погрешности СИ
б) Максимальное значение, которое может измерить прибор
в) Разница между верхним и нижним пределами шкалы
г) Погрешность прибора в процентах

13.Что такое класс точности СИ?
а) Год выпуска прибора
б) Обобщённая характеристика, отражающая уровень точности СИ.*
в) Количество знаков после запятой
г) Гарантийный срок эксплуатации

14.Какой эталон является исходным для всей страны?
а) Рабочий эталон
б) Государственный первичный эталон.*
в) Вторичный эталон
г) Эталон-копия

15.Что такое поверка СИ?
а) Совокупность операций, выполняемых для подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям.*
б) Визуальный осмотр прибора
в) Калибровка СИ пользователем
г) Замена батарей питания

16.Какой документ подтверждает результаты поверки?
а) Паспорт СИ
б) Свидетельство о поверке.*
в) Акт технического осмотра
г) Протокол калибровки

17.Что такое калибровка СИ?
а) Ремонт прибора
б) Определение действительных значений метрологических характеристик СИ.*
в) Настройка нуля прибора
г) Замена элементов питания

18. Калибровка — это:

1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;

2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью;

3) совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.*

19. Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчётного устройства:

1) вещественные меры;

2) индикаторы;

3) измерительные приборы.*

20. Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе:

1) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг области обеспечения единства измерений;

2) аттестация методик (методов) измерений;

3) государственный метрологический надзор;

4) метрологическая экспертиза;*

21. Параметр шероховатости: высота неровностей профиля по 10 точкам обозначается…..
1) Ra  2) Rmax   3) Rz *

22. Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это:
1) геометрическая величина неровностей; *

2) количество неровностей;

3) отражающая способность

23. Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для наружного элемента детали, то:
1) брак неисправимый; 2) брак исправимый.*

24. Допуском называется:
1) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений;

2) разность между верхним и нижним предельными отклонениями;*

3) разность между номинальным и действительным размером.

25. Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними:
1)совместные;*   2)совокупные; 3)преобразовательные.

26. Параметр шероховатости: наибольшая высота неровностей профиля, определяемая как расстояние между линией выступов профиля и линией впадин, проходящих соответственно через высшую и низшую точки профиля в пределах базовой длины обозначается……
1) Rmax*       2) Ra    3) Rz

27. Обнаружение — это:

1)свойство измеряемого объекта, общее в количественном отношении для всех одноименных объектов, но индивидуальное в количественном;

2)сравнение неизвестной величины с известной и выражение первой через вторую в кратном или дольном отношении;

3)установление качественных характеристик искомой физической величины.*

28. При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений:
1) при динамических; 2) при косвенных; 3) при прямых.*

29. Как называется качественная характеристика физической величины:
1) размерность; 2) величина: 3) единица физической величины.

30. Линейный размер – это:
1) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения.*       
2) произвольное значение линейной величины.
3) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения.

31. Укажите виды измерений по количеству измерительной информации:
1) однократные;*       2) динамические; 3) косвенные.

32. Условие годности действительного размера – это:
1) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
2) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера
3) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им.*

33. Как называется количественная характеристика физической величины:

- величина; 2) единица физической величины; 3) размер.*

34. Абсолютная погрешность измерения – это:

1) абсолютное значение разности между двумя последовательными результатами измерения
2) составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений
3) разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины.*

35. Что такое измерение?

1) определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или любым другим путем
2) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение величины.*
3) В. применение технических средств в процессе проведения лабораторных исследований.

36. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям:

1) поверка;*        2) калибровка; 3) аккредитация.

37. Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин:

1) абсолютные; 2) косвенные;  3)однократные.*

38. Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:
1) системой посадки; 2) системой отверстий;* 3) системой вала.

39. Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерения:

1) динамические;        2) косвенные;* 3) многократные.

40. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:
1) вещественные меры;*  2) измерительные системы;      3) измерительные установки.

41. Требования к отклонениям, имеющим конкретную геометрическую форму – это:
1) общие требования; 2) частные требования;* 3) комплексные требования.

42. Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия называется:
1) зазором; 2) посадкой; 3) натягом.*

43. Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить:

1) действительное;*      2) искомое;   3) истинное.

44. Укажите, что является измерительным прибором?
1) индикатор часового типа;* 2) линейка; 3) циркуль.

45. Каких требований к форме поверхности не бывает:
1) общие требования;* 2) частные требования; 3) комплексные требования.

46.Как называется совокупность операций, выполняемых пня определения количественного значения величины:

1) величина; 2) значение величин; 3) измерение.*

47. Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам отклонений формы поверхности – это:
1) комплексные требования;* 2) частные требования; 3) общие требования.

48.Задание. Определите диапазон измерений и цену деления шкалы микрометра, если на шкале указаны значения от 0 до 25 мм, а между отметками 0 и 1 мм расположено 50 делений.
Решение:

  - Диапазон: 0–25 мм.

  - Цена деления: 1 мм/50=0,02 мм.
Ответ: диапазон — 0–25 мм; цена деления — 0,02 мм.

49.Задание. Прибор имеет класс точности 1,5 и диапазон измерений 0–100 В. Определите предельную абсолютную погрешность измерения.
Решение:
Δ=1001,5​×100 В=1,5 В.
Ответ: 1,5 В.

50.Задание. Для калибровки барометрического высотомера БПЛА использован эталонный барометр с погрешностью ±0,1 гПа. Измеренное значение — 985,3 гПа. Запишите результат с учётом погрешности.
Ответ: (985,3±0,1) гПа.

51.Задание. При поверке амперметра на отметке 5 А получено действительное значение 4,95 А. Определите абсолютную и относительную погрешность.
Решение:

  - Абсолютная: Δ=5−4,95=0,05 А.

  - Относительная: δ=50,05​×100%=1%.
Ответ: Δ=0,05 А; δ=1%.

52.Задание. Укажите, к какому типу СИ относится GPS-приёмник БПЛА: измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительная система? Обоснуйте.
Ответ: измерительная система (включает антенну, приёмник, процессор, отображает координаты и параметры движения).

Критерии оценивания:

- Полное решение с правильным ответом — 2 балла за задание;

- Верный ответ без решения — 1 балл;

- Неверный ответ — 0 баллов.

53.Задание. Разработайте схему метрологического обеспечения калибровки инерциальной навигационной системы (ИНС) БПЛА. Укажите:

эталоны, используемые для калибровки;

последовательность операций;

документы, оформляемые по результатам.

Примерный ответ:

Эталоны: лазерный интерферометр (линейные перемещения), эталонный гироскоп, эталонный акселерометр, термокамера.

Операции:

    - Проверка условий окружающей среды (температура, влажность).

    - Калибровка акселерометров на эталонном стенде.

    - Калибровка гироскопов с использованием эталонного углового стенда.

    - Проверка линейности и гистерезиса.

    - Фиксация погрешностей при разных температурах.

Документы: протокол калибровки, сертификат о калибровке, журнал учёта СИ.

54.Задание. Проанализируйте, как выбор средств измерений влияет на точность определения массы полезной нагрузки БПЛА. Приведите примеры СИ (не менее 3) с разными классами точности и оцените их пригодность для задач:

контроль взлётной массы (погрешность ±1 кг);

измерение массы груза при доставке (погрешность ±100 г).

Примерный ответ:

Весы платформенные (класс точности III, погрешность ±500 г): подходят для контроля взлётной массы, но не для точной доставки.

Электронные крановые весы (класс точности II, погрешность ±100 г): удовлетворяют обоим требованиям.

Лабораторные весы (класс точности I, погрешность ±0,1 г): избыточны для БПЛА, но могут использоваться для калибровки.
Вывод: для доставки грузов нужны весы не ниже класса II.

55.Задание. Предложите методику поверки бортового анемометра БПЛА (измеряет скорость ветра). Укажите:

  - эталонное оборудование;

  - контрольные точки диапазона;

  - критерии признания СИ годным.

Примерный ответ:

  - Эталон: аэродинамическая труба с эталонным датчиком скорости потока (погрешность ≤0,1 м/с).

56.Что такое метрология?
а) Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности
б) Раздел механики, изучающий движение тел
в) Метод математического моделирования
г) Технология производства измерительных приборов

57.Какая система единиц принята в России в качестве основной?
а) Система СГС
б) Международная система единиц (СИ)
в) Британская система мер
г) Система МКС

58.Сколько основных единиц в системе СИ?
а) 5
б) 7
в) 9
г) 12

59.Какая единица является основной для длины в СИ?
а) Метр
б) Сантиметр
в) Километр
г) Миллиметр

60.Какая единица является основной для массы в СИ?
а) Грамм
б) Килограмм
в) Тонна
г) Центнер

61.Что такое физическая величина?
а) Свойство объекта, которое можно измерить и выразить числом
б) Математическая формула
в) Характеристика прибора
г) Показатель качества

62.Что означает термин «измерение»?
а) Процесс нахождения значения физической величины опытным путём с помощью технических средств
б) Визуальная оценка параметра
в) Расчёт по формуле
г) Запись показаний прибора

63.Что такое единство измерений?
а) Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности известны
б) Использование одинаковых приборов
в) Проведение измерений одним специалистом
г) Совпадение результатов разных измерений

64.Что такое погрешность измерения?
а) Отклонение результата измерения от истинного значения
б) Ошибка оператора
в) Поломка прибора
г) Разница между двумя показаниями

65.Что такое истинное значение физической величины?
а) Значение, показанное прибором
б) Идеальное значение, которое отражает свойство объекта в полной мере
в) Среднее арифметическое серии измерений
г) Значение в паспорте прибора

66.Задание. Переведите 2,5 км в метры, 300 г в килограммы, 15 мин в секунды (используйте СИ).
Решение:

  - 2,5 км = 2 500 м;

  - 300 г = 0,3 кг;

  - 15 мин = 15 × 60 = 900 с.
Ответ: 2 500 м; 0,3 кг; 900 с.

67.Задание. Выразите скорость 72 км/ч в единицах СИ (м/с).
Решение:
72 км/ч=72×3600 с1000 м​=20 м/с.
Ответ: 20 м/с.

68.Задание. Запишите в стандартном виде (с использованием приставок СИ):

  - 0,005 В;

  - 1 500 000 Па;

  - 0,000 007 А.

Ответ:

  - 5 мВ (милливольт);

  - 1,5 МПа (мегапаскаль);

  - 7 мкА (микроампер).

69.Задание. Определите, какие из перечисленных величин являются основными в СИ, а какие — производными: масса; скорость; время; сила; длина.

Ответ: Основные: масса, время, длина. Производные: скорость, сила.

70.Задание. Объясните, почему в метрологии важно использовать единую систему единиц (на примере эксплуатации БПЛА).
Ответ: Единая система единиц исключает ошибки при расчётах, обеспечивает совместимость данных от разных датчиков БПЛА (GPS, барометр, акселерометр), позволяет корректно интерпретировать параметры полёта (высота, скорость, масса) и соблюдать требования нормативных документов.

71.Задание. Разработайте краткую инструкцию для оператора БПЛА по контролю метрологических характеристик бортовых датчиков (не менее 3 датчиков). Укажите:

  - какие физические величины измеряют датчики;

  - единицы измерения в СИ;

  - допустимые погрешности (примерные значения);

  - периодичность поверки.

Ответ:

  - GPS-приёмник:

    - Величина: координаты (долгота, широта), высота.

    - Единицы: градусы, метры.

    - Погрешность: ±2–5 м (в зависимости от режима).

    - Поверка: ежегодно.

  - Барометр:

    - Величина: атмосферное давление.

    - Единицы: паскали (Па).

    - Погрешность: ±100 Па.

    - Поверка: каждые 6 месяцев.

  - Акселерометр:

    - Величина: ускорение.

    - Единицы: м/с².

    - Погрешность: ±0,1 м/с².

    - Поверка: ежегодно.

72.Задание. Проанализируйте, как использование несистемных единиц (например, миль в час вместо м/с) может повлиять на безопасность полётов БПЛА. Приведите 2–3 конкретных примера ошибок.

Ответ:

  - Ошибка в расчёте дальности полёта: если дальность задана в милях, а бортовая система использует метры, произойдёт недооценка/переоценка запаса хода.

  - Некорректная работа автопилота: при вводе скорости в узлах вместо м/с система может неверно рассчитать траекторию, что приведёт к столкновению.

  - Несовместимость данных: если наземная станция использует одни единицы, а БПЛА — другие, возникнет рассогласование параметров, затрудняющее управление.

73.Задание. Предложите методику обучения персонала БПЛА основам метрологии и системы СИ. Укажите:

  - ключевые темы (не менее 5);

  - формы контроля знаний;

  - практические упражнения.

  - Темы:

Основные понятия метрологии (измерение, погрешность, единство измерений).

Система СИ: основные и производные единицы.

Приставки СИ (кило-, милли-, микро- и др.).

Перевод единиц

Приложение 2

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № | ФИО | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений в ДП | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменение | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |